DEVIsnov™ 30T

30 V/m, AC: 230

Tip kabla: Dvostruki provodnik, Verzija proizvoda: Readi-made, Princip grejanja: Serijski otporni, Primena: Zaštita od smrzavanja krova; Zaštita vinograda od mraza; Otapanje leda i snega; Sportski tereni

image DEVIsnov™ 30T

Više o proizvodu

DEVIsnov™ je izuzetno kvalitetan, 360° potpuno ekranizovan dvožilni kabl sa čvrstim crnim PVC spoljnim omotačem (UV stabilan) i hladnim kablom dužine 2,3 i 30 m. Njegov okrugli profil i robusna konstrukcija obezbeđuju brzu, jednostavnu i bezbednu montažu na krovove, u oluke, odvodne cevi i na zemlju. Grejni kabl se mora koristiti zajedno sa odgovarajućim termostatom kako bi se osiguralo od pregrevanja i smanjila potrošnja energije. DEVIsnov™ grejni kablovi ne bi trebalo da budu u direktnom kontaktu sa bitumenskim krovovima. Hladni kraj ima čvrste provodnike koji obezbeđuju brzu instalaciju sa jasno vidljivom vezom. Da bi se obezbedio dug životni vek, svi kablovi se detaljno pregledaju, uključujući testove omske otpornosti, visokog napona i kontrole materijala kako bi se osigurao kvalitet. To znači da smo ponosni što pružamo našu produženu DEVI garanciju™. *EPD je dokument koji se koristi za transparentnu komunikaciju, kvantifikovane uticaje proizvoda na životnu sredinu tokom faza njegovog životnog ciklusa.

DEVIsnov™ 30T 400

30 V/m, AC: 400

Tip kabla: Dvostruki provodnik, Verzija proizvoda: Readi-made, Princip grejanja: Serijski otporni, Primena: Zaštita od smrzavanja krova; Zaštita vinograda od mraza;  Otapanje leda i snega; Sportski tereni

image DEVIsnov™ 30T 400

Više o proizvodu

DEVIsnov™ je izuzetno kvalitetan, 360° potpuno ekranizovan dvožilni kabl sa čvrstim crnim PVC spoljnim omotačem (UV stabilan) i hladnim kablom dužine 2,3 i 30 m. Njegov okrugli profil i robusna konstrukcija obezbeđuju brzu, jednostavnu i bezbednu montažu na krovove, u oluke, odvodne cevi i na zemlju. Grejni kabl se mora koristiti zajedno sa odgovarajućim termostatom kako bi se osiguralo od pregrevanja i smanjila potrošnja energije. DEVIsnov™ grejni kablovi ne bi trebalo da budu u direktnom kontaktu sa bitumenskim krovovima. Hladni vod ima čvrste provodnike koji obezbeđuju brzu instalaciju sa jasno vidljivom vezom. Da bi se obezbedio dug životni vek, svi kablovi se detaljno pregledaju, uključujući testove omske otpornosti, visokog napona i kontrole materijala kako bi se osigurao kvalitet. To znači da smo ponosni što pružamo našu produženu DEVI garanciju™. *EPD je dokument koji se koristi za transparentno saopštavanje kvantifikovanih uticaja proizvoda na životnu sredinu tokom faza njegovog životnog ciklusa.

DEVIasphalt™ 30T

30 V/m, AC: 400

Tip kabla: Dvostruki provodnik, Verzija proizvoda: Bubanj, Princip grejanja: Serijski otporni, Primena: Topljenje leda i snega asfalta

image DEVIasphalt™ 30T

Više o proizvodu

DEVIasphalt™ je izuzetno kvalitetan, 360° potpuno ekranizovan dvožilni kabl sa veoma robusnim spoljnim omotačem (UV stabilan), dizajniran posebno za ugradnju u mastiks ili asfalt beton (putni asfalt). Grejni kabl se mora koristiti zajedno sa odgovarajućim termostatom kako bi se osiguralo od pregrevanja i smanjila potrošnja energije. Hladni krajima čvrste provodnike koji obezbeđuju brzu instalaciju sa jasno vidljivom vezom. Da bi se obezbedio dug životni vek, svi kablovi se detaljno pregledaju, uključujući testove omske otpornosti, visokog napona i kontrole materijala kako bi se osigurao kvalitet. To znači da smo ponosni što pružamo našu produženu DEVI garanciju™. *EPD je dokument koji se koristi za transparentno saopštavanje kvantifikovanih uticaja proizvoda na životnu sredinu tokom faza njegovog životnog ciklusa.